

**Броварська районна державна адміністрація Київської області**

**Руднянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів**

вул. Чапаєва,15 с. Рудня Броварського району Київської області,07430

тел../факс (294)22-2-87, e-mail: rudnya@ukr.net Код ЄДРПОУ 25301047

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**підготовки навчального закладу щодо організованого**

**початку 2015-2016 навчального року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва навчального закладу** | **Назва запланованих робіт** | **Об'єм виконаних робіт** | **Вартість робіт, грн** | | **Тер-мін** | | **Відсоток виконання (%)** |
| Спонсор-ські | Держав-ні | | **Виконання** |
|  | Руднянська ЗОШ І – ІІІ ступенів | **Червень**  1. Поточний ремонт в котельні (побілка, фарбування  труб, поновлення теплоізоляції на димохідних каналах)  2. Ревізія теплотраси та енергогосподарства.  3. Ремонт засувок в бойлерній.  4. Утеплення труби розподілу тепла, відгалужень до стояків, повітрозабірників, відкритих ділянок труб.  5. Проведення ремонту повітрозабірників, заміна ( в разі необхідності) вентелів.  6. Фарбування відкритих ділянок труб елеваторного вузла та бойлера, корпусу, засувів чорним лаком, моховиків та засувів – червоною фарбою.  7. Виготовлення та установлення бірок з номерами засувів на перекриттях.  8. Профілактичний контроль монометрів газу.  9. Ремонт шкільної огорожі  10.Повірка лічильників | 250 м.кв.  2 шт.  2 шт. | 250 грн. | 5000грн. | | До  01.07.  2015р | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  0% |
|  |  | **Липень**   1. Поточний ремонт шкільних приміщень:  * фарбування підлоги в коридорах; * фарбування, побілка туалетів; * фарбування, заміна шпалер в класних кімнатах 1- 11 класів; | 516 м.кв.  29 м.кв.  11кл.кімнат | 3250 грн.  520 грн.  12200грн. |  | | 31.07.  31.07.  31.07. | 100%  100%  100% |
|  |  | **Серпень**   1. Капітальний ремонт харчоблоку та обіденного залу. 2. Заміна вікон в спортивному залі 3. Заміна світильників у спортивному залі 4. Виготовлення технічної документації на котельню. 5. Поповнення бібліотечного фонду (підручники) 6. Придбання підручників для учнів 4, 7 класу 7. Придбання шкільної документації 8. Маркування електровимикачів кабінетів на щитах поверхів будівлі | 1  12 вікон  8 штук  комплект |  | 300 000 грн.  2500 грн.  3500 грн. | |  | 20%  0%  10%  100%  100% |
|  |  | **Вересень**  1.Укомплектування штатами шкільної котельні. Проходження навчання операторів.  2.Проведення очищення відстійників каналізаційних колодязів.  3.Заготівля піску, тирси для термінового посипання вкритих кригою тротуарів та шкільного двору | 1 завгосп  4 оператори |  | Згідно наказу | |  |  |

Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Компанець