

**Броварська районна державна адміністрація Київської області**

**Руднянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів**

вул. Чапаєва,15 с. Рудня Броварського району Київської області,07430

тел../факс (294)22-2-87, e-mail: rudnya@ukr.net Код ЄДРПОУ 25301047

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**підготовки навчального закладу щодо організованого**

**початку 2015-2016 навчального року.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва навчального закладу** |  **Назва запланованих робіт** | **Об'єм виконаних робіт** | **Вартість робіт, грн** | **Тер-мін** | **Відсоток виконання (%)** |
| Спонсор-ські | Держав-ні | **Виконання** |
|  | Руднянська ЗОШ І – ІІІ ступенів | **Червень**1. Поточний ремонт в котельні (побілка, фарбування труб, поновлення теплоізоляції на димохідних каналах)2. Ревізія теплотраси та енергогосподарства.3. Ремонт засувок в бойлерній.4. Утеплення труби розподілу тепла, відгалужень до стояків, повітрозабірників, відкритих ділянок труб.5. Проведення ремонту повітрозабірників, заміна ( в разі необхідності) вентелів.6. Фарбування відкритих ділянок труб елеваторного вузла та бойлера, корпусу, засувів чорним лаком, моховиків та засувів – червоною фарбою.7. Виготовлення та установлення бірок з номерами засувів на перекриттях.8. Профілактичний контроль монометрів газу.9. Ремонт шкільної огорожі10.Повірка лічильників | 250 м.кв.2 шт.2 шт. | 250 грн. | 5000грн. | До01.07.2015р | 100%100%100%100%100%100%100%100%100%0% |
|  |  | **Липень**1. Поточний ремонт шкільних приміщень:
* фарбування підлоги в коридорах;
* фарбування, побілка туалетів;
* фарбування, заміна шпалер в класних кімнатах 1- 11 класів;
 | 516 м.кв.29 м.кв.11кл.кімнат | 3250 грн.520 грн.12200грн. |  | 31.07.31.07.31.07. | 100%100%100% |
|  |  | **Серпень**1. Капітальний ремонт харчоблоку та обіденного залу.
2. Заміна вікон в спортивному залі
3. Заміна світильників у спортивному залі
4. Виготовлення технічної документації на котельню.
5. Поповнення бібліотечного фонду (підручники)
6. Придбання підручників для учнів 4, 7 класу
7. Придбання шкільної документації
8. Маркування електровимикачів кабінетів на щитах поверхів будівлі
 | 112 вікон8 штуккомплект |  | 300 000 грн. 2500 грн.3500 грн. |  | 20%0%10%100%100% |
|  |  | **Вересень**1.Укомплектування штатами шкільної котельні. Проходження навчання операторів.2.Проведення очищення відстійників каналізаційних колодязів.3.Заготівля піску, тирси для термінового посипання вкритих кригою тротуарів та шкільного двору | 1 завгосп4 оператори |  | Згідно наказу |  |  |

Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Компанець